Открытое акционерное общество "Ратон"

Подтоварник

СМГ 10

модель СМГ 10.1

Паспорт

Регистрационное удостоверение

Министерства здравоохранения РБ

№ ИМ-7.105994/2508  от 29.11.2022

1 Назначение

Подтоварник СМГ 10, модель СМГ 10.1 (далее подтоварник) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Подтоварник предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 С и относительной влажностью 80 % при 25 С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию подтоварника, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры подтоварника:

длина –  800 мм, ширина –  590 мм, высота – 280 мм.

Масса подтоварника не более 10 кг.

Допустимая нагрузка на подтоварник – 100 кг.

Подтоварник драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: подтоварник – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство подтоварника и указания по эксплуатации

Подготовка подтоварника к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Подтоварник представляет собой металлическую конструкцию с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении подтоварника, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку подтоварника средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого подтоварник готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Подтоварник может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С; относительная влажность до 100 % при 25 С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 С; относительная влажность 98 % при 25 С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие подтоварника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи подтоварника потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении подтоварника на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя:  246044, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

ОАО «Ратон»

+375 232 58 42 72,  +375 232 33 35 24

e-mail: info@raton.by

7 Свидетельство о приемке

Подтоварник СМГ 10, модель СМГ 10.1

соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017

и признан годным к эксплуатации.

Дата  изготовления ____________  Упаковку произвел _____________

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____________________________________

(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Ответственный за приемку____________   ______________________

(подпись)                   (штамп ОТК)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Л и н и я    о т р е з а - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинского назначения:

Подтоварник СМГ 10__________________________________________

(наименование)

__модель СМГ 10.1______   _____ТУ BY 810000916.016-2017________

(обозначение модели)                                            (номер ТУ)

Дата изготовления________________________________________________

(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен ____________________________________________________

(дата, № ТТН, заполняется потребителем)