Регистрационное удостоверение

Министерства здравоохранения РБ

№ ИМ-7.100831/2508  от 04.07.2023

Открытое акционерное общество "Ратон"

Тумбочка медицинская

ТМ-1

Паспорт

5 Транспортирование и хранение

Тумбочка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 С;

относительная влажность до 98 % при 25 С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии  в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 С;

относительная влажность 80 % при 25 С

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тумбочки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тумбочки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тумбочки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:   246044, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

ОАО «Ратон»

+375 232 58 42 72,  +375 232 33 35 24

e-mail: info@raton.by

7 Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская ТМ-1 соответствует техническим условиям

ТУ BY 810000916.014-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата  изготовления _________________   Упаковку произвел _______________

Ответственный за приемку____________   __________________

(подпись)                   (штамп ОТК)

| Опоры: | Отметка наличия: |
| --- | --- |
| Рисунок 1а |  |
| Рисунок 1б |  |
| Рисунок 1в |  |
| Материал столешницы: |  |
| постформинг |  |
| ДСП ламинированная |  |

Рисунок 1 - Тумбочка медицинская ТМ-1

в) регулируемые опоры – 4 шт

б) регулируемые опоры – 2 шт,

колесные опоры – 2 шт

а) колесные опоры – 4 шт

1 Назначение

Тумбочка медицинская ТМ-1 (далее - тумбочка) предназначена для оснащения отделений, кабинетов и палат медицинских учреждений, может использоваться    в качестве тумбочки прикроватной для размещения и хранения предметов различного назначения.  Тумбочка предназначена для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию тумбочки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тумбочки (длина х ширина х высота), мм, не более:

500 х 500 х 870 (на колесных опорах),

500 х 500 х 810 (на регулируемых опорах),

Масса тумбочки – не более 21 кг.

Тумбочка драгметаллов не содержит

3 Комплектность

Комплект поставки:

тумбочка – 1 шт.,

паспорт    – 1 шт,

упаковка   – 1 шт.

4 Устройство и подготовка тумбочки к эксплуатации

Подготовка тумбочки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тумбочка представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с тумбой, оборудованной распашной дверцей и внутренней полкой, и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком).  Дверца тумбочки может быть установлена и переустановлена потребителем как право-, так и левосторонней. Тумбочка установлена на четыре опоры: по согласованию с Заказчиком может устанавливаться либо на четыре регулируемые или поворотные колесные опоры (две из которых с тормозом), либо на две регулируемые и две колесные опоры.

Материалы, применяемые при изготовлении тумбочки, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите тумбочку от упаковки.

Произведите санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого тумбочка готова к эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

Тумбочка медицинская ТМ-1_______________

(наименование)

ТУ BY 810000916.014-2013_________________

(номер ТУ)

Дата изготовления__________________________________________

(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена______________________________________________

(дата, № ТТН заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____________________________________

(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)