8 Свидетельство о приемке и продаже

Кушетка для коррекции позвоночника соответствует техническим

условиям ТУ BY 810000916.011-2010  и признана  годной к эксплуатации.

Дата  изготовления _____________________________________

Упаковку произвел _____________________________________

Ответственный за приемку______________________________

Штамп ОТК ___________________________________________

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_______________________________________

(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Л и н и я   о т р е з а

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

_______Кушетка  для коррекции позвоночника_________

(наименование)

______ТУ BY 810000916.011-2010______________________

(номер ТУ)

Дата изготовления________________________________________

(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретено_____________________________________________

(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрационное удостоверение

Министерства здравоохранения РБ

№ ИМ-7.97087/2508  от 26.05.2022

Открытое акционерное общество "Ратон"

КУШЕТКА  ДЛЯ  КОРРЕКЦИИ

ПОЗВОНОЧНИКА

Руководство по эксплуатации

1 Общие указания

Кушетка для коррекции позвоночника (далее по тексту – кушетка) предназначена для размещения на ней пациента в процессе лечения заболеваний позвоночника.

По условиям эксплуатации кушетка соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 С и относительной влажностью 80 % при температуре  25 С.

Подготовка кушетки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Перед эксплуатацией кушетки необходимо внимательно ознакомиться с  настоящим  руководством  по  эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кушетки в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные      в настоящем руководстве по эксплуатации.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры кушетки, не более:

длина – 1840 мм, ширина – 640 мм, высота – 1300 мм с максимально поднятой спинной секцией.

Размеры столешницы кушетки не более: длина – 390 мм, ширина – 630 мм.

Высота сиденья кушетки не более 600 мм.

Угол подъема спинной секции кушетки – от 0 до 70 0 к горизонтали

Угол подъема грудной секции – от 0 до 30 0 к горизонтали.

Масса кушетки не более 50 кг.

Максимальная нагрузка на кушетку - 140 кг с распределением на грудную и спинную секции по 65 кг, столешницу – 10 кг.

Драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:  кушетка – 1 шт.,

руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Устройство кушетки

Кушетка представляет собой конструкцию, выполненную из сварного металлического каркаса с мягким ложем с обивкой винилискожей (рисунок 1). Металлические детали защищены порошковым эпоксидно-полиэфирным покрытием. Материалы и покрытия выдерживают многократную влажную обработку и дезинфекцию. Изменяемая конфигурация четырехсекционного ложа кушетки позволяет выбрать оптимальное положение для расположения на ней пациента: спинная и грудная секции ложа регулируются по углу наклона. Грудная секция предназначена для опоры при положении пациента в позе лежа на животе, спинная – для опоры в положении сидя. Кушетка оборудована столешницей из ламинированной плиты, предназначенной для использования при письме в позе лежа и расположения школьных принадлежностей, и металлическим ящиком для мелких предметов.

5 Подготовка кушетки к работе

Освободите кушетку  от упаковки, произведите санитарную обработку кушетки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. Установите спинную и грудную секции в необходимые положения. После этого кушетка готова к  эксплуатации.

Рисунок 1 – Кушетка

в различных положениях

6 Транспортирование и хранение

Кушетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С; относительная влажность до 100 % при 25 С.

Условия хранения: допускается хранение в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и  других  агрессивных  примесей при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 С; относительной влажности до 98 % при 25 С.

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кушетки 24 месяца со дня передачи кушетки потребителю. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

При направлении кушетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящее руководство по эксплуатации с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:    246044, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

ОАО «Ратон»

+375 232 58 42 72,  +375 232 33 35 24

e-mail: info@raton.by